| МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ |  |
| --- | --- |
| Тип документа | Стандарты операционных процедур (СОП) |
| Название документа: | Стандартная операционная процедура: СНЯТИЕ ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИИ (ЭКГ) У ДЕТЕЙ |
| Категория | Клиническая |
| Версия | 1 |
| Авторы | ОЮЛ АССД КР |
| Утверждено |  |
| Дата разработки | 2022г |
| Дата обновления |  |
| Подпись ответственного лица |  |

Бишкек 2022

Стандарт операционных процедур:

СНЯТИЕ ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИИ (ЭКГ) У ДЕТЕЙ

Стандартная операционнаяая процедура (далее СОП) снятие электрокардиографии (ЭКГ) у детей разработана на основе международных рекомендаций и местных нормативно-методических документов.

НАЗНАЧЕНИЕ

СОП определяют порядок организации работы медицинских сестер. Данный СОП является неотъемлемой частью системы обеспечения качества медицинских услуг и направлен на стандартизацию действия всех специалистов и снижение риска ошибок при выполнении работ.

ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНЕНИЮ

В период действия СОП, его выполнение является обязательным, любые отклонения должны быть мотивированы, зафиксированы документально и согласованы с Министерством здравоохранения КР. В случае необходимости СОП могут быть пересмотрен и изменен по согласованию с Министерством здравоохранения КР.

Цель: Определениеобщего состояния сердца, диагностики внутрисердечных болезней, выявления сердечных патологий и профилактического осмотра.

Определение:

Электрокардиография (ЭКГ) – это метод исследования сердца, основанный на регистрации и анализе электрических потенциалов, возникающих во время работы сердца и отводимых с поверхности тела или с его полостей. ЭКГ ребенку назначается, как при подозрении на наличие патологий сердца, так и в качестве профилактического обследования.

Запись ЭКГ производится с помощью электрокардиографов и различных систем отведений ЭКГ.

Каждое отведение регистрирует разность потенциалов, существующую между двумя определенными точками электрического поля сердца, в которых установлены электроды.

Ресурсы/оснащение:

- Электрокардиограф с электродами (присоски)  для детей;

- электродный гель, вода;

- одноразовая пеленка;

- бумажные салфетки;

- спиртовые салфетки;

- кожный антисептик для обработки рук;

- КБСУ для медицинских отходов класса «Б».

| Подготовка к процедуре: | 1.Установить контакт с ребенком/мамой. Поприветствовать, представиться, объяснить ребенку/ маме цель и ход предстоящей процедуры. Получить информированное согласие на ее проведение. 2.Подготовить необходимое оснащение. 3.Провести гигиеническую обработку рук. Ребенок должен лежать неподвижно в состоянии покоя, поэтому в случае с маленьким ребенком желательно иметь под рукой игрушки или книжку с яркими картинками. |
| --- | --- |
| Выполнение процедуры: | - Попросить маму/ребенка снять одежду до пояса и оголить нижнюю треть голеней. Если ребенок один и не в состоянии снять одежду самостоятельно, то медицинскому персоналу необходимо снять одежду с ребенка самостоятельно; - Постелить одноразовую пеленку на кушетку; - Провести обработку рук согласно требованием по обработке рук; - Правильно расположить ребенка (лежа на спине), освободить от одежды до пояса и нижнюю треть голеней. - Обезжирить кожу салфеткой, смоченной в 0,9% растворе хлорида натрия и покрыть электроды специальной гелем при необходимости; - Правильно расположить электроды на внутренних поверхностях конечностей, создав условия для контакта: - Правая рука – электрод красного цвета. - Левая рука – желтого цвета. - Левая нога – зеленого цвета. - Правая нога (заземление) – черный цвет. - Отведения. Расположение регистрирующего электрода: - V1 в 4-м межреберье у правого края грудины; - V2 в 4-м межреберье у левого края грудины; - V3 на середине расстояния между V2 и V4; - V4 в 5-м межреберье по срединно-ключичной линии; - V5 на пересечении горизонтального уровня 4-го отведения и передней подмышечной линии; - V6 на пересечении горизонтального уровня 4-го отведения и средней подмышечной линии; |
| Окончание процедуры | - Установить скорость записи (50 мм с – 1 или 25 мм с1). Провести калибровку. Провести запись сначала в стандартных отведениях, затем грудных отведений. После окончания исследования, снять электроды с пациента и предоставить ребенку/маме салфетку для вытирания геля с кожных покровов, либо вытереть гель с тела ребенка самостоятельно; - Сбросить спиртовые салфетки и пеленку в емкость для отходов класса Б; - Провести гигиенескую обработку рук - На электрокардиографической ленте записать идентификационные данные пациента согласно правилам, а также зафиксировать дату и время исследования. - Обработать электроды спиртовыми салфетками и скинуть в отходы класса Б. Электрокардиографическую ленту после расшифровки подшивают в медицинскую карту больного. |
| Примечания: | Запись ЭКГ осуществлять при спокойном дыхании важно что бы ребенок во время процедуры вел себя спокойно, у грудничков снимать ЭКГ нужно либо во время сна, либо после приема пищи, когда они находятся в умиротворенном состоянии. 2. Вначале записывают ЭКГ в стандартных отведениях (I, II, III), затем в усиленных отведениях от конечностей (aVR, aVL и aVF) и грудных отведениях (V1 — V6); 3. В каждом отведении регистрируют не менее 4 сердечных циклов, при необходимости регистрируют больше. 4. ЭКГ регистрируют, как правило, при скорости движения бумаги 25 мм/сек. 5. При работе с электрокардиографом следует соблюдать основные правила техники безопасности; 6. Пациент не должен касаться металлических частей кровати / кушетки; Электрокардиограф и металлическая кровать / кушетка, на которой лежит пациент, во время записи ЭКГ должны быть заземлены. |

Лист регистрации изменений

| № | № раздела, пункта стандарта,в которое внесено изменение | Дата внесения изменения | ФИО лица, внесшего изменения |
| --- | --- | --- | --- |