| МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ |  |
| --- | --- |
| Тип документа | Стандарты операционных процедур (СОП) |
| Название документа: | Стандарты операционных процедура: ПИКФЛОУМЕТРИЯ |
| Категория | Клиническая |
| Версия | 1 |
| Авторы | ОЮЛ «Ассоциация специалистов сестринского дела КР» |
| Утверждено | Приказ |
| Дата разработки | 2021г. |
| Дата обновления |  |
| Подпись ответственного лица |  |

Бишкек 2022

СТАНДАРТНАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ ПРОЦЕДУРА

ПИКФЛОУМЕТРИЯ

Стандартная операционная процедура (далее СОП) Пикфлоуметрия разработана на основе международных рекомендаций и местных нормативно-методических документов.

НАЗНАЧЕНИЕ

СОП определяют порядок организации работы медицинских сестер при Пикфлоуметрии. Данный СОП является неотъемлемой частью системы обеспечения качества медицинских услуг и направлен на стандартизацию действия всех специалистов и снижение риска ошибок при выполнении работ.

ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНЕНИЮ

В период действия СОП, его выполнение является обязательным, любые отклонения должны быть мотивированы, зафиксированы документально и согласованы с Министерством здравоохранения КР. В случае необходимости настоящие СОП могут быть пересмотрены и изменены по согласованию с Министерством здравоохранения КР.

Пикфлоуметрия – это метод функциональной диагностики, предназначенный для оценки проходимости бронхиальных путей, который позволяет измерять – пиковую скорость выдоха.

Оснащение:

- Пикфлоуметр;

- дневник пациента;

- ручка.

Пикфлоуметрия

| Подготовка к процедуре: | 1. Проинформировать пациента о том, что тест проводится утром и вечером до приема лекарственных средств. 2. Представиться пациенту, объяснить ход и цель процедуры. Убедиться в наличии у пациента информированного согласия на предстоящую процедуру. 3. Предложить/помочь пациенту занять положение: стоя или сидя. Перед процедурой рекомендуется расслабиться и отдохнуть 5 минут для стабилизации дыхания. 4. Вымыть руки. 5. Отвести стрелку пикфлоуметра на начало шкалы. |
| --- | --- |
| Выполнение процедуры: | 1. Предложить пациенту взять пикфлоуметр, так, чтобы пальцами не закрывать щель, по которой движется стрелка. 2. Предложить пациенту сделать сначала спокойный медленный выдох, а затем глубокий вдох. 3. Предложить пациенту плотно обхватить мундштук губами, держа пикфлоуметр горизонтально, и сделать резкий (насколько это возможно) выдох. 4. Оценить результат по шкале - это цифра, на которую указывает стрелка. 5. Предложить пациенту повторить процедуру еще два раза. |
| Окончание процедуры: | 1. . Выбрать из трех попыток высший показатель и занести его в дневник пациента. |

Примечание:

Дезинфекция

Дезинфекция мундштуков может осуществляться физическим (кипячение, паровой или воздушный метод) и химическим (с использованием растворов химических средств) методами.

Для дезинфекции химическими методами должны использоваться нехлорсодержащий дезинфицирующий раствор с моющим эффектом. Приготовление и использование рабочих растворов дезинфицирующих средств должно осуществляться в соответствии с инструкциями на эти средства. После окончания дезинфекционной выдержки мундштук извлекают из раствора и промывают под проточной водой.

Перед применением обработать мундштук пикфлоуметра ватным тампоном или марлевой салфеткой, смоченной спиртом 70%.

Лист регистрации изменений

| № | № раздела, пункта стандарта, в которое внесено изменение | Дата внесения изменения | ФИО лица, внесшего изменения |
| --- | --- | --- | --- |