| МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ |  |
| --- | --- |
| Тип документа | Стандарты операционных процедур (СОП) |
| Название документа: | Стандарты операционных процедура: Техника использования небулайзера |
| Категория | Клиническая |
| Версия | 1 |
| Авторы | ОЮЛ «Ассоциация специалистов сестринского дела КР» |
| Утверждено | Приказ |
| Дата разработки | 2021г. |
| Дата обновления |  |
| Подпись ответственного лица |  |

Бишкек 2022

СТАНДАРТНАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ ПРОЦЕДУРА

Техника использования небулайзера

Стандартная операционная процедура (далее СОП) техника использования небулайзера разработана на основе международных рекомендаций и местных нормативно-методических документов.

НАЗНАЧЕНИЕ

СОП определяют порядок организации работы медицинских сестер по использованию небулайзера. Данный СОП является неотъемлемой частью системы обеспечения качества медицинских услуг и направлен на стандартизацию действия всех специалистов и снижение риска ошибок при выполнении работ.

ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНЕНИЮ

В период действия СОП, его выполнение является обязательным, любые отклонения должны быть мотивированы, зафиксированы документально и согласованы с Министерством здравоохранения КР. В случае необходимости настоящие СОП могут быть пересмотрены и изменены по согласованию с Министерством здравоохранения КР.

Небула́йзер - устройство для проведения ингаляции, использующее сверхмалое дисперсное распыление лекарственного вещества. Применяется при лечении бронхиальной астмы и респираторных заболеваний.

Оснащение:

- Небулайзер,

- Лекарственные  средства (по назначению врача).

Техника использования небулайзера

| Подготовка к процедуре: | 1. Представиться пациенту, объяснить ход и цель процедуры. Убедиться в наличии у пациента информированного согласия на предстоящую процедуру. 2. Проверить название и срок годности лекарственного средства. 3. Предложить/помочь пациенту занять положение сидя, откинувшись на спинку стула (в удобном положении). 4. Обработать руки. 5. Проверьте надежность соединения трубок и чистоту фильтра, подготовить небулайзер к ингаляции (подключить к сетевому питанию, залить в резервуар назначенную врачом дозу лекарственного средства, прикрепить нужную ингаляционную насадку) |
| --- | --- |
| Выполнение процедуры: | 1. Предложить пациенту взять загубник в рот (или одеть маску для ингаляции) для грудного малыша, дыхательную маску и мундштук. 2. Включить небулайзер и предложить пациенту дышать спокойно, медленно, глубоко загубник или маску. |
| Окончание процедуры: | 8. Выключить небулайзер из сети. Вынуть загубник из полости рта. 9. Дезинфекция Дезинфекция небулайзера должна осуществляться обязательно. При игнорировании данного требования размножается болезнетворная микрофлора, которая попадает в дыхательные пути при очередном использовании ингалятора. |

Примечание:

## Правила очистки

В процессе очистки небулайзера подлежат:

- маска или трубка (мундштук) для вдыхания;

- трубка, которая соединяет маску и контейнер;

- емкость, куда помещаются лекарственные средства, а также крышка к ней;

- трубочка, через которую подается газ от аппарата.

Внутри небулайзера располагается фильтр в виде губки. Он задерживает некоторые вещества, попадающие туда из воздуха. В процессе использования он также загрязняется. Рекомендуется не чистить его, а заменять новым.

Процесс простой очистки ингалятора проходит в несколько этапов.

- Предварительно разобрать небулайзер, убрать в сторону блок, который очистке не подлежит.

- Полное погружение в дезинфицирующий раствор (не хлорсодержащий с моющим эффектом), заполняя каналы и полости изделий, избегая образования воздушных пробок.

- Промывание каждой детали при помощи проточной теплой воды, дать просохнуть.

- Перед применением обработать загубник ватным тампоном или марлевой салфеткой, смоченной спиртом 70%.

Лист регистрации изменений

| № | № раздела, пункта стандарта, в которое внесено изменение | Дата внесения изменения | ФИО лица, внесшего изменения |
| --- | --- | --- | --- |